年度   國立臺灣工藝研究發展中心工藝技術服務申請表

公司全名：      　　　　　　　　　　　　　　　地址:

姓　　名：　　　　　　　　；電話：　　　　　　　       聯絡email:

樣品名稱：　　　　　　　　　　　　　                    ； 送件日期/：　　　　年　　　　  月     　   日

| 編號 | 項目 | 備註 | 金額 | 勾選 | 編號 | 項目 | 備註 | 金額 | 勾選 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ICP化學成分分析 | JY-Ultima2000/ (基本8元素，每增加1元素/500元) | 2,800 |  | 19 | 1750高溫型熱機械分析儀 | TMA/3hrs 夾持面需平整 | 1,900 |  |
| 2 | 電子天平物性檢測 | 燒失量,CNS2893/R3057 體密度等,CNS619/R3013 | 600 |  | 20 | 雷射粒徑分佈 | Bettersize2600 (20nm-2600um) 濕式/乾式/微式 | 700 |  |
| 3 | 桌上型微結構表面輪廓儀 | TM-3000 | 1,000 |  | 21 | 粉體高溫熔融製片 | (樣品配助熔劑等配方使用) | 600 |  |
| 4 | 洛式硬度 | 金屬物件 | 600 |  | 22 | X光繞射分析 | XRD粉體/固體 | 1,300 |  |
| 5 | 微小3R硬度 | 物件拋光誠鏡面尺寸10mm*10mm以上 | 600 |  | 23 | 落地式電子顯像儀 | FlexSEM1000Ⅱ SE/BSE~5000倍 | 1,900 |  |
| 6 | 莫式硬度 | 礦物硬度表 | 600 |  | 24 | 玻璃陶瓷物體膨脹測定儀 | COE/低溫/高溫(*2) | 800 |  |
| 7 | 行星式球磨機 | Fritch/1hrs | 600 |  | 25 | 釉藥結晶觀察系統 | Leica 金相(光學)顯微鏡DM2700M | 600 |  |
| 8 | 鍍膜機-金靶 | 30S/單位 | 400 |  | 26 | 波長分散式螢光分析 | WD-XRF元素定量 | 2,900 |  |
| 9 | 遠紅外線吸收放射率 | 5~14µm(固定波長) 34度(固定溫度) | 1,300 |  | 27 | 微區域掃描螢光光譜分析 | M4 點/mapping(30min) | 2,500 |  |
| 10 | 電窯 | 側開式(溫度1250度)/4hrs | 1,100 |  | 28 | 熱重熱差分析 | 1200度內/2hrs 粉體/液體/固體 | 1,300 |  |
| 11 | 高壓蒸煮器釉裂試驗 | CTC | 700 |  | 29 | 手持移動式XRF | 元素定性(Si~U) | 1,300 |  |
| 12 | 萬能試驗機抗折強度試驗 | LLOYD 3-pt (20*20*50mm) | 600 |  | 30 | 示熱差分析 | DSC/1500度/2.5hrs | 1,900 |  |
| 13 | 動態黏度分析 | 漿料800cc | 700 |  | 31 | 傅立葉轉紅外線光譜 | FTIR(鑽石ART) | 1,700 |  |
| 14 | 色差分析 | 白度(粉料50g/平板) | 900 |  | 32 | 切割 | 鑽石快速切割機 | 300 |  |
| 15 | 真密度分析 | 固體/粉體15g | 600 |  | 33 | 光譜分析儀 | HJY-EXPERT LT | 2,800 |  |
| 16 | 自動壓樣成形 | 粉體20g | 600 |  | 34 | 落地式電子顯像儀EDS掃描 | FlexSEM1000Ⅱ/ EDS | 3,100 |  |
| 17 | 輻射線粉體 | S.E. | 600 |  | 35 | 高容量熱裂解測試 | 粉體/液體/固體 樣品10g | 800 |  |
| 18 | 負離子 | COM-3010 | 600 |  | 36 | 高溫爐 | 側開式(溫度1500度-5hrs) | 1,500 |  |

電話：(02)2670-5308/聯絡人:沈俊良(分機110)；林聿娟(分機123)/地址：239新北市鶯歌區鳳鳴路160號。

匯款銀行：中央銀行國庫局／帳號：2461-5002-1280-00   戶名：國立臺灣工藝研究發展中心

請匯全額，勿將手續費從中扣除。

備註:                                                                                               費用：        　　　　　　                 元整

收據編號：